LAKAL® Vorbaurollladen System VA (viertelrund)

LAKAL® Vorbaurollladen System VA nach DIN 13659.

4-seitig geschlossener, viertelrunder Rollladen-Kasten aus Aluminiumband gekantet, mit lösbarem Revisionsdeckel. Seitliche pulverbeschichtete Blendkappen aus Aluminium-Druckguss und umlaufendem Rand, mit Steckzapfen für Hohlkammerschienen und angegossenen Lagerstiften für die Wellenlagerung. Achtkant Stahlwelle, verzinkt, d 40 / 60 mm.

Einbauöffnung

Lichte Rohbaubreite:                                                 	_________cm

Lichte Rohbauhöhe (einschließlich Rollkasten):     	_________cm

Einzelrollladen / Gruppe

(  ) Einzelrollladen

(  ) Gruppe mit ________ Einzelbehängen

Ausführung / Lage Rollkasten

(  ) linksroller

(  ) Rollraum oberhalb der Öffnung vor der Wand

(  ) Rollraum innerhalb der Öffnung

Kastengröße

(  ) 138 VA – 139,5mm x 139,5mm

(  ) 165 VA – 167,5mm x 167,5mm

(  ) 180 VA– 181mm x 181mm

Kastenfarbe: LAKAL- Standardfarbe

(  ) LAKAL-Standardfarbe, 2-Schicht Einbrennlackierung

Farbe: _________

(  ) optional pulverbeschichtet RAL ________

Rollladenpanzer Aluminium

rollgeformt, doppelwandig, ausgeschäumt, beidseitige PVC- Klipsarretierung, mit Licht- und Lüftungsschlitzen.

(  ) AHS 37

(  ) AHS 40

(  ) AHS 40, mit Hartschaumfüllung

(  ) AHS 46

(  ) AHS 56, nur in Verbindung mit Führungsschiene HK 66

Panzerfarbe Aluminium

(  ) LAKAL-Standardfarbe, 2-Schicht Einbrennlackierung und Klarlack für hohe Abriebfestigkeit

Farbe: _________

(  ) optional pulverbeschichtet RAL ________

Rollladenpanzer Kunststoff

doppelwandig mit Nagelarretierung

(  ) PVC 38

Panzerfarbe Kunststoff

LAKAL- Standardfarbe

(  ) weiß, RAL 9016

(  ) beige

(  ) quarzgrau

Endleiste

aus stranggepresstem Aluminium mit Neopreneinlage und verdecktem Anschlag aus Kunststoff

(  ) MHK, Standard (Deckbreite: 52,6mm)

(  ) MHK 39 (Deckbreite: 39 mm)

(  ) NK 56 nur in Verbindung mit AHS 56 (Deckbreite: 49,4mm), Anschlag aus sichtbarem Stopfen aus Kunststoff

Endleistenfarbe

(  ) LAKAL- Standardfarbe, Oberfläche pulverbeschichtet

Farbe: _________

(  ) optional pulverbeschichtet RAL ________

Führungsschiene Rollladen

aus Aluminium stranggepresst mit doppelter Neopren- bzw. Bürsteneinlage.

Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe gemäß Auswahl Kastenfarbe

(  ) HK 53 M

(  ) HKL 53 M

(  ) HK 53 D, max. Kastengrößen auf Anfrage

(  ) BHKLM

(  ) A 12 M

(  ) A 20 M

(  ) HK 66, nur in Verbindung mit AHS 56

Führungsschiene Kombination (bei Gruppe)

(  ) mit Doppelführungsschienen

(  ) AD 12 M (bei A 12 M)

(  ) AD 20 M (bei A 20 M)

(  ) HD 78 M (bei HK 53 M, HKL 53 M, BHKLM)

(  ) mit zwei Einzel-Führungsschienen

Sonderbearbeitungen

(  ) Führungsschienen unten geschlossen

(  ) Führungsschienen unten abgeschrägt

(  ) Revisionsdeckel beidseitig mit Putzanschluss

(  ) Rundabdeckung für Führungsschienen (nicht bei HK 66)

Antrieb Rollladenaufwicklung

Rollladen Bedienelemente

(  ) mit Gurtzug (Standard)

(  ) mit Federbandaufhänger

(  ) mit Wellensicherung

(  ) optional außenliegend

(  ) optional außenliegend, verstellbar

Gurtkasten

(  ) aus Kunststoff vor der Laibung

(  ) Mauerwerksgurtkasten

(  )  mit Kurbelstangengetriebe

(  ) mit Federbandaufhänger

(  ) mit Gliederbandaufhänger

(  ) mit Wellensicherung

(  ) mit ZF-Sicherung

(  ) optional außenliegend

(  ) optional außenliegend, verstellbar

(  ) elektrisch mit Rohrmotor
      (  ) mit Federbandaufhänger
      (  ) mit Gliederbandaufhänger
      (  ) mit Wellensicherung	
      (  ) mit ZF-Sicherung

(  ) mit Funkbedienung
      (  ) mit Solarantrieb
      (  ) mit Zeitschaltuhr

Bedienkraftklasse:	
(  ) ohne Angabe 
(  ) 1
(  ) 2

Bemessungsbetriebsspannung [V] Antrieb: 
(  ) 24 DC bei Solar betrieb. 
(  ) 230 AC

Länge Kabel/Leitung

(  )  3m (Standard)

(  )  5m

zu erwartende Windwiderstandsklasse

Windwiderstandsklasse:  _________

Montage

(  ) liefern

(  ) liefern und einbauen

(  ) nur einbauen, Lieferung bauseits

Ausführung:

(  ) ohne Angabe

(  ) gemäß Zeichnung

(  ) gemäß Einzelbeschreibung

(  ) gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung

Anzahl

_________ [Stück]

Hersteller:

LAKAL GmbH
Zinzinger Straße 11
66117 Saarbrücken

(  ) bitte Zutreffendes ankreuzen